На правах рукописи

Истомина Елена Владимировна

МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ГИБРИДНОЙ

ОБРАБОТКИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ КВАЗИСТАЦИОНАРНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Специальность 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка

информации

АВТОРФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Курск-2011

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Московский авиационный институт (государственный технический университет)» на кафедре 303.

Научный руководитель

доктор технических наук, профессор Павлова Наталия Владимировна

Официальные оппоненты:

доктор технических наук, профессор Филист Сергей Алексеевич

кандидат технических наук                   Уварова Анна Георгиевна

Ведущая организация

ГОУ ВПО Тамбовский государственный технический университет

Защита диссертации состоится «	»_____ 2011 года  в __часов на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций в аудитории  Г-603

Д 212.105.03 при Юго-Западном государственном университете по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО  Юго-Западный  государственный университет, по адресу г. Курск, ул. 50 лет Октября,94.

Автореферат разослан «	» 	 2011 г.

Текст автореферата размещен на сайте
http:// www.kurskstu.ru/diss/	«___»________ 2011 г.

Ученый секретарь совета по защите докторских и кандидатских

диссертаций                                                                                   Ф.А. Старков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Современный этап развития общества характеризуется широким использованием теоретического и прикладного аппарата системного анализа практически во всех областях науки и техники, в том числе, при создании проблемно-ориентированных комплексов, обеспечивающих интеллектуальную поддержку принятия диагностических решений.

Исследования отечественных и зарубежных ученых в различных предметных областях, связанных с анализом, обработкой информации и управлением сверхсложными объектами, показывают необходимость развития методических основ и разработки интеллектуальных проблемно-ориентированных систем, обеспечивающих эффективную поддержку принятия решений при высоком уровне помех и других влияющих факторов. При этом вопросы повышения эффективности методов и алгоритмов обработки морфологических признаков (МП) квазистационарных информационных процессов (КИП) для решения задач анализа и управления состоянием объектов, в которых взаимодействуют человек и техническая система, не являются тривиальными и требуют развития теории и практики системного анализа, методов и средств управления и обработки информации.

С учетом сказанного, актуальность работы определяется необходимостью разработки и внедрения современных методов системного анализа, интеллектуального управления и информационных технологий в сферу анализа сложных процессов квазистационарного типа для обеспечения требуемого уровня  качества диагностики анормальных состояний на основе повышения эффективности распознавания информативных морфологических признаков и совершенствования алгоритмов поддержки принятия решений в условиях априорной неопределенности.

Цель работы. Разработка методов, алгоритмов, критериев и программно-технических средств системного анализа и управления для создания проблемно-ориентированных интеллектуальных СППР с повышенной эффективностью принятия решений по классификации информативных элементов на основе гибридной оценки морфологических признаков квазистационарных информационных процессов (на примере электрокардиосигнала).

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- определить требования и разработать систему критериев для оценки эффективности различных методов анализа морфологических признаков КИП;

- разработать методику исследования различных методов анализа МП КИП для проведения их комплексного тестирования в условиях интенсивных помех;

- сформировать системы опорных моделей, отражающих морфологические признаки  электрокардиосигнала (ЭКС) и создать гибридный метод их анализа;

- создать проблемно-ориентированную интеллектуальную (ПОИ) СППР технического назначения (ТН) и протестировать с ее помощью на моделях и реальных данных  различные монометоды в составе гибридного метода обработки (ГМО);

- разработать решающие правила анализа МП ЭКС для создания ПОИ СППР медицинского назначения (МН) на основе ГМО, повышающей качество диагностики.

Методы исследований. Для решения поставленных в работе задач использовались методы системного анализа, теории измерений, цифровой обработки информации, теории принятия решений, статистического анализа и математического моделирования. Для  проверки и корректировки теоретических положений, имитационного моделирования решающих правил и синтеза практических разработок использовалась программная среда MATLAB 7 SP1, инструмент виртуального проектирования интерфейсов GUIDEи пакет графического моделирования SIMULINK.

Область исследований. Содержание диссертации соответствует П4 «Разработка методов и алгоритмов решения задач системного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации» специальности 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации» паспорта номенклатуры специальностей научных работников (технические науки).

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, характеризующиеся научной новизной:

- система функционально-технологических, обобщающих, динамических и метрологических  критериев  оценки эффективности методов  анализа морфологических признаков КИП, обеспечивающих выполнение требования полноты анализа, отличающихся  возможностью учета влияния интенсивности помех различного типа и позволяющих проводить сравнение монометодов с целью определения целесообразности их системного применения;

- гибридный метод обработки морфологических признаков квазистационарных информационных процессов, использующий  алгоритмы, работающие во временной и в частотной области, отличающийся введением весовых коэффициентов монометодов, что  позволяет повысить эффективность (с точки зрения предложенной системы критериев) принимаемых решений в условиях интенсивных помех;

- алгоритм интеллектуальной поддержки выбора наиболее эффективных (в смысле предложенных критериев) монометодов анализа в составе гибридного метода обработки квазистационарных информационных процессов, отличающийся  организацией многоступенчатого процесса исследований в условиях задания режимов ввода сигналов и помех, позволяющий создать ПОИ СППР технического назначения, повышающую эффективность работы разработчиков;

- система решающих правил, основанных на вейвлет-анализе морфологических признаков КИП, отличающихся высокой чувствительностью к информативным составляющим  и позволяющих повысить эффективность обработки за счет сочетания анализа в частотной и временной области;

- система опорных моделей ЭКС, отличающаяся сбалансированностью классов и устойчивостью к их изменчивости,  позволяющая  обеспечить сокращение врачебного описания и удобная для построения решающих правил анализа;

- алгоритмическое и программное обеспечение для проблемно-ориентиро-ванной интеллектуальной СППР медицинского назначения, отличающейся применением метода гибридной обработки морфологических признаков электрокардиосигнала и позволяющей повысить эффективность диагностики  до 95 случаев из 100 в условиях интенсивных помех, что соответствует снижению погрешности в среднем на 10% по сравнению с уровнем погрешности, достигаемым лучшими аналогами.

Практическая значимость работы. Тематика работы соответствует разделам «Биоинформационные технологии», «Технологии биоинженерии» Перечня критических технологий РФ и «Живые системы» Перечня приоритетных направлений науки и техники РФ.

Предложена  система  функционально-технологических, обобщающих, динамических и метрологических  критериев оценки эффективности монометодов обработки МП ЭКС, позволяющая провести всесторонний сравнительный анализ с целью определения целесообразности их включения в состав гибридного метода, получены аналитические выражения для  определения метрологических критериев для конвертируемых методов.

Применение предложенных в диссертации  методик  исследований и разработанной ПОИ СППР технического назначения позволяет проводить комплексное тестирование функциональных моделей конкретных проблемно-ориентированных интеллектуальных систем медицинского назначения, что повышает эффективность процесса их  разработки.

Разработанные обобщенная структура и  алгоритмическое обеспечение ПОИ СППР медицинского назначения,  базирующиеся на предложенном гибридном методе обработки, позволяют повысить эффективность анализа МП ЭКС, что в целом способствует повышению качества лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Основные теоретические и практические результаты работы внедрены в практику в ООО «БИОСОФТ-М» (г. Зеленоград), а также в учебный процесс Московского авиационного института и Московского энергетического института. Экономическая и социальная значимость работы состоит в снижении риска внезапной смерти и периодов нетрудоспособности сердечно-сосудистых больных.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы обсуждались на: XI и XVI Международных конференциях «Новые информационные технологии в медицине, биологии и экологии IT+M&Ec» (Ялта-Гурзуф, 2003, 2008); на V Международной конференции «Радиоэлектроника в медицинской диагностике» (Москва,2003); на VII Международной научно-технической конференции «ФРЭМЭ 2006» (Владимир, 2006); на XXXIII и XXXIV Международных конференциях «Информационные технологии в науке, социологии, экономике и бизнесе IT+SE» (Ялта-Гурзуф, 2006, 2008); на IV, V и VI Международных научно-практических конференциях «Инновационные технологии в экономике, информатике, медицине и образовании» (Пенза, 2007, …, 2009); на Международной научно-технической конференции «Современные информационные технологии» (Пенза, 2007); на 10-й Международной конференции «Цифровая обработка сигналов и ее применение» (Москва, 2008); на II, III и IV Всероссийских научно-технических конференциях «Информационные и управленческие технологии в медицине» (Пенза, 2008, ..., 2010); на Международной научно-технической конференции «Проблемы автоматизации и управления в технических системах» (Пенза, 2008); на Международной научно-технической конференции «Измерения-2008» (Пенза, 2008); на 5-й Российско-Баварской конференции по биомедицинской инженерии (Мюнхен, 2009); на 11-й и 12-й  научно-технических конференциях «МЕДТЕХ» (Черногория, 2009, Кипр, 2010); на XXIII Международной научно-технической конференции «Математические методы и информационные технологии в экономике, социологии и образовании» (Пенза, 2009); на XVI Международном научно-техническом семинаре «Современные технологии в задачах управления, автоматики и обработки информации» (Алушта, 2007); на XI, XII, XIII и XIV Международных симпозиумах МАИ «Инженерные технологии в медицине» (Москва, 2005,…, 2008); на Международных симпозиумах «Надежность и качество» (Пенза, 2007, 2008).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 26 печатных работ, перечень которых приведен в конце автореферата, из них 5 работ в журналах по перечню журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ.

Личный вклад автора. В работах [1,3,14,15,21,25] соискателем приведены результаты исследований и обоснован выбор перспективных направлений ЭКГ-анализа; в работе [5] сформированы тестовые последовательности ЭКС;  в работах [6,7,9] обосновано и предложено применение вейвлет-базиса Хаара для морфологического анализа квазистационарных сигналов; в работах [10,13] разработана методика научных исследований; в работе [19] разработана система критериев для оценки эффективности различных методов анализа квазистационарных сигналов; в работах [4,26] разработана система решающих правил, основанная на вейвлет-анализе морфологических признаков электрокардиосигнала; в работах [20,22] предложен гибридный метод обработки морфологических признаков квазистационарных информационных процессов; в работах [17,23,24] предложен алгоритм интеллектуальной поддержки выбора наиболее эффективных монометодов анализа в составе гибридного метода обработки МП ЭКС; в работах [2,11,12] предложен универсальный комплекс для контроля параметров биосигнала; в работах [8,16,18] предложено алгоритмическое и программное обеспечение интеллектуальной системы поддержки принятия решений медицинского назначения.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения четырех глав заключения и библиографического списка включающего 122 наименования. Объем диссертации 200 страниц текста 86 рисунков и 12 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении  обоснована актуальность темы исследования, определяются цели и задачи работы ее научная и практическая значимость.

В первой главе  на основании обзора научно-технической литературы проанализированы  и систематизированы современные методы и алгоритмы  системного подхода к обработке квазистационарных процессов. Показана роль дискретного вейвлет-преобразования для анализа сложно-структурированных квазистационарных информационных процессов (КИП). Рассмотрены и систематизированы методы поддержки принятия решений, как наиболее перспективные выделены интенсиональные методы, основанные на предположении о классе решающей функции. Сделан вывод, что ПОИ СППР МН целесообразно строить на основе  использования алгоритмов различного типа, работающих одновременно во временной и в частотной области принятия решений.

Во второй главе определяются объект, методы и средства исследования, разрабатываются основные теоретические положения работы. В качестве объекта исследования выбрано состояние сердечно-сосудистой системы человека, оценка которого требует применения методов и средств системного анализа, управления взаимодействием сложных биологических и технических объектов и обработки МП.

Анализ существующих методов и средств обработки КИП, показал, что известные подходы зачастую не учитывают их системной природы и не обеспечивают защиты от многих помех, их сопровождающих. Поэтому в главе решаются задачи системного анализа взаимозависимых КИП биологического типа (БТ), в том числе, формирование системы МП исследуемых КИП БТ, создание гибридного подхода, основанного на системной методологии, для построения ПОИ СППР МН, а также разработка системы критериев оценки эффективности диагностики.

На основе анализа известных систематизаций методов обработки ЭКС, а также с учетом свойств базовых математических преобразований, преложена систематизация методов обработки КИП БТ по ключевым признакам. Сформулированы противоречия, не устранимые в рамках одного метода обработки информации, что требует реализации подхода, заключающегося в сочетании преимуществ ряда известных методов. Для их устранения предложен гибридный метод обработки КИП БТ и методика его реализации, которая содержит следующие этапы:

- системный анализ процесса распознавания ЭКС;

- разработка системы критериев диагностической эффективности и выбор методов, адекватно отвечающих требованиям для каждого из  этапов;

- формирование методики тестирования монометодов анализа МП ЭКС;

- выбор наиболее эффективных и совершенствование монометодов анализа МП  ЭКС, отвечающих сформулированным  требованиям;

- разработка алгоритма интеллектуального управления анализом МП ЭКС.

Разработана схема применения ГМО как основы для создания ПОИ СППР МН (рисунок 1). Структура включает контур интерактивного управления, обеспечивающий постоянную интерактивную связь с ЛПР (врачом). Для применения ГМО МП ЭКС необходима предварительная оценка  достоверности используемых методов и включение в состав схемы элемента, осуществляющего масштабирование промежуточных решений с помощью весовых коэффициентов в соответствие с результатами этой оценки. В данной схеме все монометоды могут быть учтены с одинаковыми коэффициентами, или с весовыми коэффициентами, отражающими их реальную эффективность, определенную на предварительном этапе на основе аналитической проработки и экспериментальных исследований. Второй вариант позволяет рационально распределять и использовать аппаратно-программные затраты, что актуально при создании ПОИ СППР МН.

Поэтому была предложена система критериев оценки эффективности монометодов, позволяющая обоснованно выбрать их для включения в ГМО из всех существующих. Система критериев эффективности включает группы функционально-диагностических, обобщенных, метрологических и динамических критериев.

Разработана методика оценки эффективности методов анализа МП ЭКС:

- постановка задачи исследований;

- определение условий экспериментальных исследований;

- выбор типа, длительности и количества вариантов задания тестовых последовательностей и формирование программы тестирования;

- выбор типа, длительности и количества вариантов задания помех и формирование программы усложнения сигнально-помеховой ситуации;

- выбор варианта алгоритма предварительной фильтрации ЭКС;

- выбор моделей алгоритмов анализа МП ЭКС;

- выбор показателей критериев эффективности моделей алгоритмов и формирование программы их определения;

- проведение исследований по сформированной программе;

- анализ полученных результатов исследований монометодов;

- принятие решения о значениях весовых коэффициентов монометодов;

- коррекция модели ГМО с переменными весовыми коэффициентами;

- экспериментальная проверка принятого решения.

Рисунок 1. Схема применения ГМО как основы для создания ПОИ СППР МН

Для реализации ГМО были систематизированы признаки известных опорных моделей и модернизирована система опорных моделей формы на основе анализа данных о часто встречающихся структурах информативных элементов (ИЭ) (F1 – F6 в таблице 1): положительный ИЭ; двухполярный ИЭ с опережающим положительным зубцом; V-образный ИЭ; отрицательный QRS-комплекс; двухполярный ИЭ с опережающим отрицательным зубцом; V-образный отрицательный ИЭ. Предложена система опорных моделей ритма ЭКС на основе интерпретации огибающей ритмограммы, удобная  для реализации алгоритмов для ПОИ СППР МН.

Для реализации предложенного ГМО определены монометоды обработки МП ЭКС, вклад которых в результаты анализа является наиболее весомым. Проведенные аналитические исследования позволили предположить, что методом, которому предлагается присвоить максимальный весовой коэффициент, является многомасштабно-временной анализ, основывающийся на вейвлет-разложении ЭКС.

Таблица 1

В третьей главе изложены результаты исследований главного монометода в составе ГМО, основанного на вейвлет-анализе ЭКС. Проанализированы перспективы применения различных вейвлет-базисов для анализа МП ЭКС в контексте решения задачи достижения, на их основе, наименьшего отклонения исследуемого  ЭКС от восстановленного с помощью конкретного базиса. Для этого проведены сравнительные исследования различных вейвлет-базисов на специально созданной тестовой базе сигналов и помех, и разработана методика проведения исследований.

Известные подходы к тестированию алгоритмов не являются надежными, так как не обеспечивают полноту и универсальность, особенно, с точки зрения формирования патологий и помех различного вида и разной интенсивности.  Поэтому определен состав и размер тестового набора сигналов и предложена методика оценки диагностической эффективности алгоритмов, выделяющаяся проведением тестирования в условиях нарастающих помех различного типа. Анализ сертифицированных международных баз данных ЭКС показал, что наиболее полной является MIT-BIH Arrhythmia Database ресурса PhysioNet.  Для реализации методики сформированы входные тестовые последовательности по классам (таблица 2):

- линейно аппроксимированные опорные структуры ЭКС без помех;

- реальные импульсы ЭКС, соответствующие опорным структурам;

- реальные импульсы ЭКС с искусственными помехами различного вида;

- реальные импульсы ЭКС с естественными помехами различного вида.

Таблица 2

Дополнительные классы формы ИЭ, отсутствующие в MIT-BIH, были получены из ЭКГ-атласов, а также с помощью платы интерфейса ввода-вывода. Структура тестовой базы позволяет сочетать различные варианты и уровни тестирования, что обеспечивает ее универсальность. Создание тестовой базы позволило решить задачу выбора наиболее эффективного вейвлет-базиса и конкретных параметров алгоритма вейвлет-анализа МП ЭКС для ПОИ СППР МН.

Для выбора типа вейвлет-базиса и количества уровней разложения в пакете MATLAB были разработаны  Simulink-модели вейвлет-анализа ЭКС для качественной и количественной оценки. Первая использовалась для выбора базиса, а вторая – для определения количества уровней разложения.

Рисунок 2 иллюстрирует работу Simulink-модели для качественной оценки. На верхних графиках показан входной тестовый электрокардиосигнал, ниже представлены восстановленный сигнал и погрешность преобразования для 4-х уровней разложения по вейвлет-базисам Коифлетса и Хаара.  Модель позволяет оценить потери информации при использовании различных базисов и глубины разложения.

Визуально определялся вейвлет-базис, позволяющий устойчиво распознавать опорные модели при меньшем числе уровней разложения или при большей помехе в случае равной глубине разложения. Были исследованы вейвлет-базисы Хаара, Добеши, Симлета, Коифлетса, Биортогональном. По результатам качественной оценки предварительно выбраны функции Хаара и Коифлетса, обеспечивающие минимальные потери информации при сопоставимом качестве диагностики МП ЭКС.

Рисунок 2. Результаты разложения по вейвлет-базисам Коифлетса и Хаара

Эти выводы подтверждены с помощью количественной оценки погрешности разложения, которая осуществлялась на базе предложенных метрологических критериев эффективности конвертируемых методов обработки ЭКС:

1) абсолютный: Δ=i=1N(эксi(t)−Wобр(Wпр(эксi(t))).                          .                  (1)

2) среднеквадратический: σ=i=1N(эксi(t)−Wобр(Wпр(эксi(t)))2                         (2)

3) Приведенный: γ=i=1N(эксi(t)−Wобр(Wпр(эксi(t)))эксimax.                                           (3)

Критерии позволяют учесть информативность и интенсивность ИЭ внутри кардиоцикла за счет весового суммирования вейвлет-коэффициентов (рисунок 3).

Рисунок 3. Разбиение ЭКС на информативные элементы

С учетом весовых коэффициентов ωј, формулу (1) преобразуем к  виду:

ΔКЦ=i=1N1ωP(эксi(t)−Wобр(Wпр(эксi(t)))+i=N1N2ωiso(эксi(t)−Wобр(Wпр(эксi(t)))+

+i=N2N3ωQRS(эксi(t)−Wобр(Wпр(эксi(t)))+i=N3N4ωiso(эксi(t)−Wобр(Wпр(эксi(t)))+

+i=N4N5ωT(эксi(t)−Wобр(Wпр(эксi(t)))+i=|N5N6ωiso(эксi(t)−Wобр(Wпр(эксi(t)))),                   (4)

Nj –  количество отсчетов ЭКС на каждом из выделенных информативных интервалов, в частности, j = 1..J, где J=6, Nj = Δtj / Δt, где Δt – шаг дискретизации, N- общее число отсчетов в кардиоцикле, а  М – общее количество отсчетов на всем интервале анализа ЭКС. То есть для h-го кардиоцикла формула будет иметь вид:

ΔКЦ=j=1Ji=1Njωj(эксi(t)−Wобр(Wпр(эксi(t))).                                                     (5)

При j=1 ω принимает значение ωp, при  j=2 ω = ωISO, при j=3 ω = ωQRS, при j=4 ω = ωISO, при j=5 ω = ωT, при j=6 ω = ωISO .

Формула оценки погрешности на всем интервале анализа имеет вид:

ΔЭКС=h=1Hj=1Ji=1Njωj(эксi(t)−Wобр(Wпр(эксi(t))),                                                  (6)

где H – общее количество кардиоциклов за  период исследования ЭКС.

Результаты оценки среднего абсолютного отклонения с учетом задержки между входным сигналом и результатом его восстановления и регулировки коэффициентов усиления для различных вейвлет-базисов представлены в таблице 3. Критерием эффективности вейвлет-базиса считалось минимальное отклонение между результатами прямого и обратного преобразования при условии четкого выделения характерных особенностей ИЭ. Результаты количественного анализа позволили подтвердить и уточнить выводы о преимуществе базиса Хаара, сделанные на основе исследований Simulink-модели для качественного анализа ЭКС.

Таблица 3

Таблица истинности вейвлет-анализа ЭКС разработана для первых 4-х коэффициентов разложения по функциям Хаара (W0-W3) (таблица 4).

Таблица 4

По результатам анализа данных таблицы 4 было составлено оригинальное решающее правило анализа МП формы ИЭ ЭКС, представляющее собой алгоритм срабатывания пороговых элементов в логической схеме анализа:

F1 = ( -W0) & (+W1) & (-W3);

F2 = ( +W0) & (-W1) & (+W3);

F3 = ( +W0) & (+W1);                                                         (8)

F4 = ( -W0) & (-W1);

F5 = ( -W0) & (+W1) & (-W3);

F6 = ( +W0) & (-W1) & (+W3);

Полученное решающее правило реализовано в структурной и функциональной схеме модели вейвлет-анализа ЭКС (рисунки 5 и 6), многоуровневое тестирование которой производилось в соответствии с предложенной методикой.

Рисунок 6. Структурная схема модели вейвлет-анализа МП ЭКС

Рисунок 6. Функциональная схема модели вейвлет-анализаМП  ЭКС

Получены  стабильные результаты распознавания всех классов, что позволяет говорить о перспективности данного метода анализа (таблица 5). Исследования модели показали, что система опорных структур надежно обнаруживается для всех классов форм (F1-F6) вариантов ЭКС, взятых из сформированной тестовой базы данных. Проведенные исследования использованы в качестве теоретической и практической основы для создания конкурентоспособной ПОИ СППР МН.

Таблица 5

В четвертой главе  рассмотрены вопросы разработки, тестирования  и апробации ПОИ СППР ТН и МН, предложены обобщенные структуры и разработаны алгоритмы их работы, проведены экспериментальные исследования.

Для проведения комплексной оценки эффективности и сравнительного анализа перспектив применения конкретных алгоритмов анализа МП ЭКС разработана  ПОИ СППР ТН (рисунок 7), представляющая алгоритмическое и программное обеспечение для ввода тестовых и  реальных данных и помех различного вида;  многоуровневого тестирования алгоритмов; разработки и совершенствования критериев и методик оценки эффективности монометодов; обобщения результатов исследований.

Рисунок 7. Обобщенная структура ПОИ СППР ТН

Внешний вид диалогового окна ПОИ СППР ТН представлен на рисунке8. В  блоке оценки эффективности алгоритмов анализа МП ЭКС реализована предложенная система критериев оценки эффективности. Динамические критерии при нарастающем уровне помех для различных монометодов приведены на рисунке 9. Применение данной системы критериев оценки эффективности позволило повысить достоверность результатов тестирования и обосновать выбор наиболее эффективных монометодов для применения в составе ГМО при создании ПОИ СППР КД.

Рисунок 8. Пример проведения экспертной оценки

Рисунок 9. Результаты MROC-анализа с нарастающей амплитудой помехи

С помощью предложенной базы тестовых сигналов проведена оценка эффективности монометодов анализа МП ЭКС. Для этого разработаны модели монометодов, входящих в состав ГМО. Тестирование производилось на выборке из 100 верифицированных образцов (таблица 6). По каждому классу формы определялось число правильно обнаруженных i-м методом ИЭ j-й формы из 100 QRS-комплексов тестовой последовательности. Затем определялись уточненные коэффициенты для каждого из монометодов по следующей формуле:

KMi=j=16Mij,                                                                                                  (9)

где Mi – монометод анализа МП формы, KMi – весовой коэффициент монометода, i – количество отобранных монометодов, j - количество форм.

Таблица 6

По результатам исследований уточнены весовые коэффициенты монометодов: КМ1=0,55, КМ2=0,54, КМ3=0,73, КМ4=0,85. Анализ таблицы 6 подтверждает предположение о результативности сочетания методов и позволяет сделать вывод о повышении эффективности диагностики МП ЭКС за счет применения ГМО в среднем на 10%, то есть с 0,85 до 0,95 на 100 случаев.

Для практической реализации  предложенного ГМО МП ЭКС разработано решающее правило и схема алгоритма интеллектуального управления (рисунок 10):

ifW1⋅(M1=0)∩W2⋅(M2=0)∩W3⋅(M3=0)∩W4⋅(M4=0)<1,4, then нет  ital QRS
                ifW1⋅(M1=1)∪W2⋅(M2=1)∪W3⋅(M3=1)∪W4⋅(M4=1)<1,4, then нет  ital QRS
                ifW3⋅(M3=1)+W4⋅(M4=1)∪W2⋅(M2=1)+W4⋅(M4=1)∪W1⋅(M1=1)+W4⋅(M4=1)>1,4, then есть  ital QRS
                ifW2⋅(M2=1)+W3⋅(M3=1)∪W1⋅(M1=1)+W3⋅(M3=1)∪W1⋅(M1=1)+W2⋅(M2=1)<1,4, then нет  ital QRS
                 (10)

Учет весовых коэффициентов производится по формуле:

Fгибр=i=1nwii=1nj=1mFij,                                                                                    (11)

где Fгибр – результаты анализа для формы ЭКС, =1 для нормы, =0 для патологии, wi – весовой коэффициент метода, Fij – промежуточная матрица форм, i – индекс метода, j – индекс формы, n – количество методов (всего 4), m – количество форм (всего 6).

Nф=Fгибр∪F ,                                                                                       (12)

где  Nф – норма для формы ЭКС, Fвр – информация об индивидуальной норме ЭКС, сопряженная с диагностируемым классом формы, поступающая от врача в интерактивном режиме работы СППР КД.

Pф=1−Nф ,                                                                                               (13)

где  Pф – патология для формы ЭКС, которая может меняться от 1 до 5, так как нормой является один из шести классов формы.

Рисунок 10. Схема алгоритма интеллектуального управления

На основе предложенного ГМО разработана ПОИ СППР МН для КД, внедрение которой в медицинскую практику позволит повысить эффективность диагностики. Результаты тестирования модели системы представлены в таблице 7 в виде значений обобщенного критерия эффективности ОДЭ.

Особенностями данной разработки ПОИ СППР МН являются надежный анализ МП ЭКС в условиях высоких помех при свободной двигательной активности и использование интеллектуального алгоритма учета монометодов в составе ГМО.

Таким образом, в работе проведены исследования, которые создают теоретическую основу и практическую базу для создания конкурентоспособной на рынке медицинской техники ПОИ СППР МН для КД.

Таблица 7. Результаты тестирования  различных алгоритмов для  ПОИ СППР  КД

В заключении сформулированы научные и практические результаты исследования. Предложенные в работе решения могут быть применены для распознавания МП других биосигналов и КИП сложной формы в смежных областях знаний.

В приложениях приведены акты внедрения результатов и листинги программ.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1) Предложена система функционально-технологических, обобщающих, динамических и метрологических критериев оценки эффективности методов обработки МП КИП, позволяющих провести их сравнительный анализ с целью определения целесообразности их включения в систему монометодов в рамках предложенного гибридного подхода. Получены аналитические выражения для  определения метрологических критериев эффективности.

2) Разработан гибридный метод обработки  квазистационарных информационных процессов, основанный на использовании монометодов,  работающих во временной и в частотной области принятия решений, на базе которого целесообразно строить проблемно-ориентированные системы медицинского назначения.

3) Предложена методика исследований, сформированы требования к входной тестовой последовательности, создана верифицированная база сигналов и помех для комплексного тестирования конкретных проблемно-ориентированных интеллектуальных систем медицинского назначения и их функциональных моделей при различных помехах нарастающей амплитуды.

4) Разработаны системы опорных моделей формы и ритма, созданы функциональные модели для качественной и количественной оценки результатов выбора вейвлет-базиса для анализа МП ЭКС и проведены исследования, подтвердившие эффективность разработанного решающего правила анализа для монометода  на основе вейвлет-преобразования Хаара.

5) Создана и протестирована  на основе предложенной методики проблемно-ориентированная СППР ТН,  позволяющая повысить эффективность разработки СППР МН на основе применения системного подхода к анализу квазипериодических сигналов сложной формы за счет интеграции методов обработки сигнала.

6) Синтезирована и исследована обобщенная структура ПОИ СППР МН, базирующаяся на предложенном гибридном методе, тестирование которой подтвердило повышение эффективности анализа МП ЭКС до 95 случаев из 100 в условиях интенсивных помех, что соответствует погрешности 5% по сравнению с значением 15%, достигаемым аналогами.

7) Полученные результаты внедрены в практику в ООО «БИОСОФТ-М» (г. Зеленоград), а также в учебный процесс Московского авиационного института и Московского энергетического института.

СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Научные работы в журналах из перечня ВАК РФ

- Истомина, Е.В. Формирование входных тестовых последовательностей ЭКС [Текст] / Т.В. Истомина, Е.В. Истомина, А.А. Лавреев // Медицинские информационные системы: известия ТРТУ. Тематический выпуск.  / Таганрог: Изд-во ТГРУ, 2006. - №11. – С.86-87.

- Истомина, Е.В. Технология определения оптимального вейвлет-базиса для морфологического анализа биоэлектрических сигналов [Текст] / Т.В. Истомина, Е.В. Истомина, А.А. Лавреев // Мехатроника и информационные технологии в медицине: приложение к теоретическому и прикладному научно-техническому журналу Мехатроника, Автоматизация, Управление. / Москва: Изд-во “Новые технологии”, 2007. - №2. -  С.19-21.

- Истомина, Е.В. Идентификация информативных свойств электрокардиосигнала на основе многомасштабно-временного анализа [Текст] / Т.В. Истомина, Е.В. Истомина // Технологии живых систем. / Москва: Изд-во Радиотехника, 2007. - №4. - С.37-40.

- Истомина, Е.В. Исследовательский комплекс для анализа электрических характеристик на базе универсальной платы Advantech PCI-1710 [Текст]/ Т.В. Истомина, Е.В. Истомина, А.В. Киреев // Медицинские информационные системы: известия ЮФУ. Технические науки. Тематический выпуск. / Таганрог, 2008. - №5(82). – С.61-64.

- Истомина, Е.В. Перспективные направления ЭКГ-анализа [Текст] / Е.А. Шамин, Б.А. Истомин, Е.В. Истомина, А.А. Лавреев // Медицинские информационные системы: известия ЮФУ. Технические науки. Тематический выпуск. / Таганрог, 2009. - №9. – С.89-93.

Научные работы в других изданиях

- Истомина, Е.В. УИВК на основе помехоустойчивого алгоритма распознавания импульсов ЭКС при ЭСС [Текст] / О.А. Можакова, Т.В. Истомина, Е.В. Истомина // Радиоэлектроника в медицинской диагностике: тезисы докладов V Международной конференции. / Москва, 2003. - С.74-77.

- Истомина, Е.В. Компьютерное моделирование работы сердечно-сосудистой системы [Текст] / М.А. Сидорова, Т.В. Истомина, Е.В. Истомина // Инженерные технологии в медицине: труды XI Международного симпозиума МАИ. / Москва: Изд-во МАИ, 2005. - С.173-174.

- Истомина, Е.В. Идентификация информативных свойств электрокардиосигнала на основе многомасштабно-временного анализа [Текст] / Т.В. Истомина, Е.В. Истомина // ФРЭМЭ2006: тезисы докладов VII Международной научно-технической конференции. / Владимир: Изд-во «Собор», 2006. - С.110-112.

- Истомина, Е.В. Применение wavelet-анализа для обработки электрокардиосигнала [Текст] / Т.В. Истомина, Е.В. Истомина, А.А. Лавреев, // Инженерные технологии в медицине: труды XII Международного симпозиума МАИ. / Москва: Изд-во МАИ, 2006. - С.170-172.

- Истомина, Е.В. Оптимальный wavelet-базис для морфологического анализа биоэлектрических сигналов [Текст] / Т.В. Истомина, Е.В. Истомина, А.А. Лавреев // Информационные технологии в науке, социологии, экономике и бизнесе. IT+SE’ 06: материалы XXXIII Международной конференции и дискуссионного научного клуба. / Украина, Гурзуф: Изд-во Запорожского национального университета, 2006. - С.123-124.

- Истомина, Е.В. Исследование работы биоусилителя в среде SIMULINK [Текст] / Т.В. Истомина, Е.В. Истомина // Инженерные технологии в медицине: труды XIII Международного симпозиума им.А.Г. Горшкова. / Москва: Изд-во МАИ, 2007. - С.46-48.

- Истомина, Е.В. Пути повышения надежности систем цифровой обработки электрокардиосигнала [Текст] / Т.В. Истомина, Е.В. Истомина, А.А. Лавреев, Е.П. Попечителев // Надежность и качество-2007: труды Международного симпозиума в 2-х томах под ред. Н.К.Юркова. / Пенза: Информационно-издательский центр ПГУ, 2007. - С.28-30.

- Истомина, Е.В. Интеллектуальный исследовательский комплекс для физического моделирования и обработки биоэлектрических сигналов [Текст] / Т.В. Истомина, Е.В. Истомина // Современные технологии в задачах управления, автоматики и обработки информации: труды XVI Международного научно-технического семинара. / Алушта, 2007. - С.39.

- Истомина, Е.В. Технические основы биомедицинских исследований [Текст] / Б.В. Дворяшин, Т.В. Истомина, Е.В. Истомина, В.Л. Скачков // Методическое пособие. / Москва: «Издательский дом МЭИ», 2007.- 47 с.

- Истомина, Е.В. Совершенствование процесса цифровой обработки ЭКС [Текст] / Т.В. Истомина, Е.В. Истомина, А.А. Лавреев // Инженерные технологии в медицине: материалы XIV Международного симпозиума им.А.Г.Горшкова./ Москва: Изд-во МАИ, 2008. - С.105.

- Истомина, Е.В. Нейросетевой многомасштабный анализ электрокардиосигнала [Текст] / Т.В. Истомина, Е.В. Истомина, А.А. Лавреев // Цифровая обработка сигналов и ее применение: труды10-й Международной конференции. / Москва, 2008. - С.32-35.

- Истомина, Е.В. Универсальный ИВК для контроля параметров биосигналов и управления тестовыми воздействиями на биообъект [Текст] / Т.В. Истомина, Е.В. Истомина // Проблемы автоматизации и управления в технических системах: материалы Международной научно-технической конференции. / Пенза: Изд-во ПГУ, 2008. - С.175-177.

- Истомина, Е.В. Систематизация методов принятия диагностических решений [Текст] / Т.В. Истомина, Е.В. Истомина, А.В. Киреев // Информационные технологии в науке, социологии, экономике и бизнесе “IT+SE’ 08”: материалы XXXIV Международной конференции и дискуссионного научного клуба. / Украина, Ялта-Гурзуф: Изд-во Запорожского национального университета, 2008. - С.200-202.

- Истомина, Е.В. Обеспечение надежности медицинских приборов и систем [Текст] / Т.В. Истомина, Е.В. Истомина, А.А. Лавреев, Е.П. Попечителев // Надежность и качество-2008: труды Международного симпозиума в 2-х томах под ред. Н.К.Юркова. / Пенза: Информационно-издательский центр ПГУ, 2008. - С.91-93.

- Истомина, Е.В. Критерий сравнительной оценки методов цифровой обработки ЭКС [Текст] / Е.В. Истомина // Инновационные технологии в экономике, информатике и медицине: материалы V Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов. / Пенза: ПГТА, 2008. - С.126-129.

- Истомина, Е.В. Гибридный подход к обработке результатов электрокардиоизмерений [Текст] / Т.В. Истомина, Е.В. Истомина // Измерения-2008. Методы, средства и технологии получения и обработки измерительной информации: труды Международной научно-технической конференции. / Пенза: ИИЦ ПГУ, 2008. - С.66-68.

- Истомина, Е.В. Применение метода ДЭМ для анализа опасных аритмий [Текст] / Е.В. Истомина // Информационные и управленческие технологии в медицине и экологии: материалы III Всероссийской научно-технической конференции. /  Пенза: НОУ ПДЗ, 2009.- С.52-54.

- Istomina, E.V. Hybrid algorithm of ECG-processing [Текст] / T.V. Istomina, E.V. Istomina // 5th Russian-Bavarian Conference on Biomedical Engineering. / Munich, 2009. - July 1-4. - P.233-234.

- Истомина, Е.В. Многомасштабный ЭКГ-анализ опасных аритмий сердца [Текст] / Т.В. Истомина, Е.В. Истомина // МЕДТЕХ-2009. Медико-технические технологии на страже здоровья: материалы 11-й научно-технической конференции. Сборник трудов 19-26 сентября 2009г., Черногория. / Москва: НИИ РЛ МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. - С.36-38.

- Истомина, Е.В. Вейвлет-анализ морфологических признаков электрокардиосигнала [Текст] / Е.В. Истомина // Инновационные технологии в экономике, информатике и медицине: материалы VI Межрегиональной научно-практической конференции студентов и аспирантов. / Пенза: ПГТА, 2009. - С.30-32.

- Истомина, Е.В. Решающее правило и алгоритм весового обнаружения информативных импульсов ЭКС [Текст] / Е.В. Истомина // Информационные и управленческие технологии в медицине и экологии: сборник статей IV Всероссийской научно-технической конференции. / Пенза: ПДЗ, 2010. - С.53-56.

Соискатель	Е.В. Истомина

Подписано в печать____________ 20_______ г. Формат 60x84 1/16 .

Печатных листов 1,0.   Тираж 100 экз. Заказ	.

Юго-Западный государственный университет,

305040, Курск, ул. 50 лет Октября, 94.