На правах рукописи

Козявин  Александр  Алексеевич

ДИНАМИКА  СТЕНДА ДЛЯ  ВИБРАЦИОННОЙ

ДИАГНОСТИКИ ПОРШНЕВЫХ  КОЛЕЦ

Специальность 01.02.06 – Динамика, прочность машин,

приборов и аппаратуры

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Курск     2007

Работа выполнена в ГОУ ВПО  Курская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Иванова

Научный руководитель:                  доктор технических наук,  профессор

Яцун Сергей Федорович

Официальные оппоненты:              доктор технических наук, профессор

Лобачевский Яков Петрович

кандидат технических наук, доцент

Корнеев Андрей Юрьевич

Ведущая организация:                    ГОУ ВПО Воронежский государственный

технический университет

Защита состоится 9 ноября 2007 года в  10 часов на заседании диссертационного совета Д 212.105.01 в  Курском государственном техническом  университете по адресу:  305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94.

С диссертацией  можно ознакомиться в библиотеке Курского государственного технического университета.

Автореферат разослан  «      »   октября 2007 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета                                                             О.Г. Локтионова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Поршневые кольца относятся к наиболее важным деталям двигателя внутреннего сгорания. От их состояния зависит динамика, расход масла и топлива, пусковые свойства, токсичность выхлопных газов и многие другие эксплуатационные показатели. Поршневые кольца в двигателе обеспечивают сведение к минимуму проникновения газов из цилиндра в картер и обратно, способствуют отводу теплоты от нагретого горячими газами поршня в более холодную стенку цилиндра, которая охлаждается жидкостью или потоком воздуха. Плохая теплопередача ведет к перегреву поршня, задирам, прогарам и заклиниванию его в цилиндре. Важнейшими характеристиками колец является упругость, которая характеризуется силой, необходимой для сжатия замка. Чем она больше, тем лучше уплотняющие свойства кольца и его приспособляемость и приработка. В тоже время диссипативные свойства, также существенно влияющие на характер поведения кольца, изучены недостаточно. Для решения этой задачи нужно разработать оборудование, позволяющее определять упруго – вязкие свойства колец в динамических режимах нагружения. Поиск оптимальных параметров упруго-вязких свойств кольца и создание системы вибрационной диагностики упруго-вязких свойств поршневых колец является актуальной научно-технической задачей.

Объектом исследования  данной работы является электромагнитный стенд для определения упруго-вязких свойств поршневых колец методом свободных и вынужденных колебаний.

Цель работы: разработка оборудования и методики для вибродиагностики скрытых дефектов поршневых колец.

Для достижения поставленной цели в настоящей работе решаются следующие задачи:

1. Разработка математической модели колебаний эталонного груза на кольце с учетом дефектов типа поперечная и продольная трещины.

2. Разработка математической модели электромагнитного стенда  с регулируемыми параметрами и системой  обработки информации и управления эталонным нагружением кольца.

3. Разработка методики определения дефектов  кольца методом свободных и вынужденных колебаний в поперечной плоскости эталонного груза.

4. Численное исследование движения эталонного груза и разработка методики обработки динамических сигналов электромагнитного стенда.

5. Расчет параметров стенда для  вибродиагностики дефектов  кольца в осевом направлении и разработка рекомендаций по внедрению устройств автоматической вибродиагностики на промышленном предприятии.

6. Разработка экспериментальной установки и  проведение  исследований по диагностике в  динамических режимах дефектов  кольца в осевом  направлении методом присоединенной массы.

Методы исследования. При выполнении работы использованы теоретические и экспериментальные методы теории колебаний, реологии, теории автоматического управления, теории электропривода, теории планирования эксперимента, теории обработки сигналов.

Достоверность научных положений и результатов. Основные научные результаты диссертации получены на основе фундаментальных положений и методов теоретической механики, теории колебаний, динамики машин, экспериментальных методов исследования. Теоретические результаты подтверждены результатами экспериментальных исследований.

Научная новизна:

- разработана математическая модель движения эталонного груза на кольце с дефектами типа продольная и поперечная трещины;

- разработана математическая модель электромагнитного  стенда с регулируемыми параметрами для определения скрытых дефектов кольца;

- предложена методика обработки динамических сигналов, получаемых при колебаниях эталонного груза на кольце, позволяющая выявлять скрытые дефекты;

- создана методика расчета параметров электромагнитного стенда, обеспечивающих с высокой  точностью заданное движение эталонного груза.

Практическая ценность.  Практическая ценность данной работы состоит в том, что в результате исследований предложена новая конструкция устройства для проведения экспериментов по определению в динамических режимах упруго-вязких свойств кольца в осевом и радиальном направлении методом присоединенной массы и упругих колебаний кольца, закрепленного в эталонном зажиме; разработана методика проектирования системы вибродиагностики упруго-вязких свойств кольца в осевом и радиальном направлении и разработаны рекомендации по внедрению устройств автоматической вибродиагностики на промышленном предприятии.

Результаты работы использованы при выполнении гранта РФФИ № 05-08-33382 «Изучение закономерностей движения вибрационных мобильных роботов в различных средах» (2005-2006 гг.),  в учебном процессе кафедры технологии и ремонта машин  Курской государственной сельскохозяйственной академии.

Личный вклад автора заключается в  разработке математической модели кольца; разработке  расчетной схемы системы поршневое кольцо - электромагнитный привод стенда для определения упругих свойств кольца с регулируемыми параметрами и система обработки информации и управления эталонным нагружением кольца;  разработке математической модели САУ и конструкции стенда;  проведении численных и экспериментальных исследований динамических характеристик эталонного груза для различных типов нагружения;  разработке экспериментальной установки;  создании методики проектирования системы вибродиагностики дефектов кольца  и разработке рекомендаций по внедрению устройств автоматической вибродиагностики на промышленном предприятии.

- Апробация диссертации. Основные положения диссертации докладывались на Международных научно-технических конференциях: «Вибрационные машины и технологии» (г. Курск-2003, 2005г.г.), 9-я Международная научно-практическая конференция-выставка «Технологии ремонта, восстановления  и упрочнения деталей машин, механизмов, оборудования, инструмента и технологической оснастки» (С.-Петербург, 2007), на городском семинаре по теоретической механике (г. Курск, 2006, 2007г.г.), а также на научно-техническом семинаре проблемной научно-технической исследовательской лаборатории «Моделирование гидросистем» при кафедре «Динамика и прочность машин» ОрелГТУ (2007 г.).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 печатных работ, включая 8 статей, из них в изданиях, рекомендованных ВАК – 1, 1 патент на изобретение.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка из 88 наименований и приложения. Текст диссертации изложен на 158 страницах текста, содержит 156 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность диссертации, сформулированы цели и задачи исследования, дана общая характеристика диссертации, показана научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе приводятся методологические аспекты процесса вибрационной диагностики поршневых колец. От их состояния зависит работоспособность машины - динамика, расход масла и топлива, пусковые свойства двигателя, токсичность выхлопных газов и многие другие эксплуатационные показатели. Очень важны механические характеристики кольца - упругость, прилегание к цилиндру, характер распределения (эпюра) давления на стенку цилиндра, а также приспособляемость, то есть способность принимать форму цилиндра при ее отклонении от идеальной. Изменение упругости при одном и том же диаметре достигается в основном за счет изменения радиальной толщины колец. Поршневые кольца должны быть гладкими, свободными от усадочных трещин, пор, раковин, рыхлостей и т.д. которые влияют на упругие свойства кольца.

Важнейшим свойством поршневых колец является их упругость, связанная с радиальной  и осевой деформациями. В диссертации рассматривается только осевая деформация кольца.

В настоящее время упругость кольца характеризуется силой, необходимой для сжатия замка. При этом используются статические методы определения упругости. Чем больше сила сжатия, тем лучше уплотняющие свойства кольца и его приспособляемость, быстрее приработка. Последние годы все более широкое распространение получают методы вибрационной диагностики. Методы контроля и диагностирования машин и оборудования по любым видам диагностических сигналов основываются на сравнении величины сигнала или его составляющих с пороговыми значениями, разделяющими множества бездефектных и дефектных состояний. Системы контроля и диагностики, создаваемые на базе этих методов, обеспечивают выделение информативных составляющих из измеряемого сигнала и регистрацию моментов превышения ими пороговых значений. Любое превышение порогов регистрируется как дефект, вид которого определяется по совокупности составляющих, превысивших заданные значения. Системы контроля, являющиеся прообразом и составной частью современных систем мониторинга, используют, как правило, простейшие способы измерения основных физических величин. Диагностические системы строятся с учетом необходимости получения наибольшего объема информации, содержащейся, прежде всего в сигналах, полученных при вибрации объекта. Поэтому для систем вибрационной диагностики широко используются новые информационные технологии, основанные на сложных методах измерения и анализа сигналов. В главе приводится краткий анализ особенностей построения современных стационарных и переносных систем диагностики, возможностей используемых в них информационных технологий, методов диагностирования разных видов деталей машин и узлов.

Во второй главе рассмотрены математические модели колебаний кольца в его плоскости: в радиальном направлении и перпендикулярно плоскости в осевом направлении. Для изучения физико-механических упруго – вязких свойств колец записаны  дифференциальные уравнения движения кольца, указаны силовые факторы, действующие в нем (рис. 1).

Мизг

Q

Мк

d

Рис. 1. Схема силовых факторов в кольце

Мизг, Мк – изгибающие, крутящие моменты, Q – поперечная сила, d - элементарный угол.

Общим вопросам колебаний криволинейных брусов, к которым в том числе относятся и поршневые кольца, уделяется большое внимание в классических работах по теории колебаний Тимошенко С.П., Бидермана В.Л.. Фролова К.В. и др. В то же время колебаниям колец с дефектами изучены недостаточно. Далее рассмотрим упрощенные модели дефектов: типа поперечная и продольная трещина, комбинированный дефект.

Рассмотрим математические модели дефектов.

1. Поперечная микротрещина. Схема такого кольца представлена на рис. 2. Очевидно, что появление трещины приводит к тому, что жесткость кольца при перемещении эталонного груза будет периодически изменяться. Дифференциальное уравнение, описывающее колебания эталонного груза на кольце с дефектом кольце можно записать в виде:

mx+μx+cx=Pt;Pt=P0sin ωt,

где m -  масса эталонного груза; х, х,х- обобщенная координата,  скорость, ускорение эталонного груза; с – приведенная жесткость кольца; Р – внешняя сила; μ- коэффициент вязкого сопротивления.

х

m

h

дефект кольца

Р

Рис. 2. Схема кольца с повреждением типа поперечная трещина (h – высота поперечного сечения)

В силу того, что площадь сечения кольца в зоне трещины изменяется при движении эталонного груза будем считать, что приведенная жесткость кольца с при повреждении типа поперечная трещина (рис. 2) может быть определена с помощью кусочно-линейной модели коэффициента жесткости:

c=c1 x>0c2 x<0

2. Продольная микротрещина. При колебаниях груза  на  кольце  при  наличии  дефекта  типа  продольная  трещина (рис. 3) имеет место относительное скольжение слоев кольца в зоне дефекта, что приводит к появлению периодически силы сухого трения в этой области. Для  приближенной оценки этих эффектов рассмотрим математическую модель  колебаний эталонного груза в следующем виде:

mx+μx+cx+Fтр = P(t),

где Fтр – сила трения.

х

Fтр

m

N

P

Рис. 3. Схема кольца с повреждением типа продольная трещина

Модель сухого трения аналитически можно представить в виде:

| FТР=-fNsgn(x), если {x0,-F0, если {x0 и F0≤fN |  |
| --- | --- |

где F0 – сила трения при отсутствии проскальзывания; N – нормальная составляющая силы, действующая между слоями (сила нормального давления); f – коэффициент сухого трения.

В третьей главе предлагается методика определения упруго-вязких свойств поршневых колец прямоугольного сечения.

Рассматриваемый метод основан на идее измерения свободных затухающих колебаний эталонного груза, установленного на исследуемом кольце.

Для измерения применялось оригинальное устройство вибрационного типа, схема которого представлена на рис. 4.

АЦП

У

3

9

10

1

0

РС

4

2

5

6

7

8

Рис.4. Схема установки для определения упруго-вязких свойств поршневых колец: 1 – основание; 2 –поршневое кольцо; 3 – прижимная пластина; 4 – прижимные винты; 5 – акселерометр 6 – кронштейн; 7 – аналого-цифровой преобразователь; 8 – компьютер; 9 – усилитель; 10 – электромагнит; 0 – регулируемый воздушный зазор, задающий начальную поперечную деформацию кольца

Устройство состоит из основания 1, на котором помещен зажим для закрепления исследуемых поршневых колец 2, состоящий из прижимной пластины 3 и винтов 4. На свободном конце поршневого кольца установлен кронштейн 6, исполняющий роль эталонной массы, с закрепленным на нем пьезоэлектрическим акселерометром 5. Под кронштейном установлен и спусковой электромагнит 10, управляемый с помощью компьютера 8 через усилитель 9. Сигналы с датчика ускорения 5 поступают на входные линии универсальной платы сбора и обработки данных L-Card E14-140 7. Данная карта сбора данных содержит встроенные аналого-цифровые цифро-аналоговые преобразователи, имеет возможность оперативной стыковки с персональным компьютером посредством стандартного порта USB 1.1. Для управления спусковым электромагнитом 5 используется ЦАП системы L-Card E14-140. Регистрация и запись поступающего сигнала, а также формирование управляющих импульсов, осуществляется программными средствами, созданными в интегрированной среде разработки приложений Borland С Builder.

а)

б)

в)

Рис. 5. Зависимость перемещения эталонной массы от времени: а – на кольце с дефектом типа поперечная трещина (эффект упругой нелинейности); б – на кольце с дефектом типа продольная трещина (эффект сухого трения); в – при комбинированном дефекте кольца

Из зарегистрированных экспериментальных виброграмм (рис.5) выделяется фрагмент колебаний. Далее, методом осевой симметрии, выделенный числовой массив расширяется вдвое, что обеспечивает повышение точности процедуры идентификации, особенно на начальном участке виброграммы. Далее используется быстрое преобразование Фурье. В его основе лежит прореживание по частоте и пирамидальный алгоритм, которым исключаются повторные вычисления периодически повторяющихся членов ряда Фурье. Это преобразование дает нам спектр рассматриваемых колебаний.

Для получения функций огибающей (мгновенной амплитуды) и мгновенной частоты используется интегральное преобразование Гильберта. Преобразование Гильберта для любого произвольного сигнала представляет собой идеальный широкополосный фазовращатель, который осуществляет поворот начальных фаз всех частотных составляющих сигнала на угол, равный 90о (сдвиг на π/2). Применение преобразования Гильберта позволяет выполнять квадратурную модуляцию сигналов, в каждой текущей координате модулированных сигналов производить определение огибающей и мгновенной фазы (частоты) сигналов, выполнять анализ каузальных систем обработки сигналов.

Теоретически формула имеет вид:

V(t)=1π⋅−∞∞Χ(s)t−Χds=1π⋅0∞Χ(t−s)−Χ(t+s)sds, Гц

где X(t) –исходная функция колебаний, t – время, S – временной интервал, V – функция Гильберта.

Изменение спектра сигналов при выполнении преобразования Гильберта заключается в следующем. Спектр сигнала содержит реальную и мнимую составляющие, т.е. может быть записан в виде X(f) = Re(X(f)) + jIm(X(f)), где f – собственная частота системы. При выполнении преобразования реальная и мнимая части спектра X(f) умножаются на -jsgn(f). Функция Re(X(f)) умножается на 1 при f<0, на 0 при f=0 и на –1 при f>0. Это означает, что все косинусные гармоники сигнала, которым соответствует реальная часть спектра сигнала, превращаются в синусные гармоники. После обратного быстрого преобразования Фурье получается функция Гильберта в дискретной форме.

Тогда дискретную функцию мгновенной амплитуды (огибающей) получают по формуле:

Aj(t)=[Χj(tj)]2+[Vj(tj)]2,	(1)

где Аj – мгновенная амплитуда.

График мгновенной амплитуды Aj(t) совместно с преобразованной виброграммой и функцией Гильберта представлен на рис.6.

В результате аппроксимации функции мгновенной амплитуды выражением Anj(tj)=A0e−htj находим приведенный коэффициент затухания n.

Далее по имеющимся экспериментальным данным находятся мгновенные значения фазы колебаний в зависимости от времени:

φj=arctg(VjΧj).	(2)

Численное дифференцирование выражения (2) позволяет получить функцию мгновенной частоты: ωj=f(ti). График зависимости Aj=f(ωi) для рассматриваемых свободных колебаний системы является «скелетной кривой», аналитическое выражение которой для кубической упругой характеристики имеет вид:

.	(3)

Рис. 6. Расчетные функции

Аппроксимируя экспериментальную зависимость Aj=f(ωi) выражением (3), находим приведенные коэффициенты k и μ, характеризующие линейные и нелинейные упругие свойства системы соответственно. Предложенный метод позволяет определить дефекты формы кольца и микротрещины. Как показали исследования метод свободных колебаний имеет недостаток состоящий в том, что исследования проводятся на частоте собственных эталонного груза или кольца. Для оценки упруго – вязких свойств кольца предложено использовать фазовые портреты (рис. 7, 8).

а)                                                                      б)

Рис.7. Фазовый портрет колебаний на эталонном кольце (а) и на кольце с дефектом типа поперечная трещина (эффект упругой нелинейности) (б).

а)                                                           б)

Рис.8.  Фазовый портрет колебаний на кольце с дефектом типа

продольная трещина (эффект сухого трения) (а) и при комбинированном дефекте кольца (б)

В четвертой  главе  предложен более прогрессивный метод определения упруго-вязких свойств колец, в основе которого лежит анализ  вынужденных колебаний. Такой подход потребовал создания сложного оборудования, обеспечивающего колебания кольца по заданному гармоническому закону с заданной частотой и амплитудой. Устройство содержит электромагнитный привод, преимуществами которого являются малые габариты и простота конструкции.  В тоже время создать управляемые колебания якоря электромагнита по заданному закону движения является непростой задачей, которая решена в данной главе. На рис.9 приведена расчетная схема стенда.

3

2

6

4                                   7           4                   1

5

Рис. 9. Схема стенда для диагностики поршневых колец методом вынужденных колебаний: 1 – основание; 2 – зажимная пластина; 3 – зажимной болт; 4 – электромагниты; 5 – датчик ускорения; 6 – поршневое кольцо; 7-эталонный груз

Разработанная система замкнута единичной обратной отрицательной связью в сочетании ПИД – регулятора позволяет получить эталонный сигнал с ошибкой не превышающей 5% по амплитуде в частотном диапазоне от 5 до 75 Гц.

Принцип работы устройства основан на периодической подаче от генератора напряжений соответствующих импульсов. Для обеспечения заданного закона движения эталонного груза использована система управления замкнутого типа.

Для определения параметров стенда и системы управления рассмотрим математическую модель описывающую колебания системы кольцо -электромагнитный привод-система автоматического управления.

Особенностью данного метода является необходимость свести к минимуму массу присоединенных к кольцу элементов, чтобы исключить их влияние на упругие колебания кольца. Поэтому в качества измерительного инструмента здесь применен датчик Холла в сочетании с малогабаритным постоянным магнитом. Это обстоятельство потребовало разработать принципиально новую конструкцию стенда.

Полученные виброграммы обрабатывались по методике описанной выше. По сравнению с предыдущим методом, измерения производятся на высоких частотах. Это дает возможность выявить дефекты покрытий и термической обработки поршневых колец.

На рис.10 приведена расчетная схема стенда. В качестве источника возмущения колебаний использованы два одинаковых электромагнита установленных симметрично относительно эталонного груза, который перемещается вдоль координаты x. Свойства кольца задаются жесткость С и коэффициентом вязкости μ.

а)

б)

Рис.10. Схема вибростенда: а - расчетная схема для создания вынужденных колебаний эталонного груза на кольце; б - структурная схема системы, управляемой двумя электромагнитами

Ф1=u−β⋅(Δ+X)⋅Ф1Ф2=u−β⋅(Δ−X)⋅Ф2,

где Ф1 - магнитный поток первого электромагнита; Ф2 - магнитный поток второго электромагнита, u – управляющее напряжение.

Коэффициенты, входящие в систему уравнений, будут иметь вид:

β=Rμ0⋅S⋅Z2; χ=12⋅μ0⋅S⋅Z2.

R – активное сопротивление обмотки электромагнита;S – площадь воздушного зазора; μ0=4πּ10-7 Гн/м – магнитная постоянная; C – жесткость кольца;μ – вязкое сопротивление кольца;m – масса эталонного груза; Z – число витков обмотки. Анализ системы дифференциальных уравнений описывающая динамические процессы как в механической части так и  электрической с учетом свойств системы управления, позволил определить параметры стенда обеспечивающие необходимые качественные показатели системы. Отклонение закона движения от эталонного груза от синусоиды не превышает 2%. На рис.11, а приведены зависимости напряжения электрического питания поступающего на электромагниты. На рис.11,б показан закон движения эталонного груза установленный на исследуемом кольце. Для оценки упруго – вязких свойств кольца предложено использовать фазовый портрет и спектр сигнала см. рис.12, 13.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0.005

0.01

a



t







1

2

-2∙10-3м

2∙10-3м

4∙10-3м

5∙10-2 с

х 100 в

5∙10-2 с

а)                                                         б)

Рис 11. Зависимости входных и выходных параметров: а - желаемая;

б - действительная

0.15

0.1

0.05

0

0.05

10

5

5

10

Z1

2









i

Z1

1









i

а)                                                                     б)

Рис.12. Фазовый портрет колебаний груза: а - на эталонном кольце;

б - с дефектом типа поперечная микротрещина

а)                                                                б)

Рис.13. Фазовый портрет колебаний: а - на кольце с дефектом типа продольная микротрещина; б - с комбинированным дефектом

Полученные фазовые портреты и  спектры позволяют не только определить наличие дефекта в кольце, но и выявить тип дефекта.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

В диссертации решена научно – техническая задача, направленная на создание системы автоматической вибродиагностики дефектов поршневых колец, основанной на обработке динамических сигналов, возникающих при колебаниях эталонного груза на кольце.

1. Разработана математическая модель сложной мехатронной системы, состоящей из эталонного груза, системы управления, электромагнитного привода стенда, кольца.

2. Разработана математическая модель колебаний эталонного груза, установленного на кольце с дефектами в виде продольной и поперечной микротрещины, а также комбинированный дефект.

3. Разработана методика определения дефектов кольца методом свободных и вынужденных колебаний эталонного груза установленного на кольце.

4. В результате численных исследований выявлена область параметров электромагнитного стенда, позволяющих определять дефекты кольца с высокой точностью, и предложена система обработки информации динамических сигналов колебаний эталонного груза.

5. Разработана экспериментальная установка и  проведены исследования  динамических режимов стенда при колебании эталонного груза в осевом направлении.

6. Разработана методика динамического расчета параметров стенда для определения дефектов кольца в осевом направлении, рекомендации по  внедрению устройств автоматической вибродиагностики на промышленном предприятии.

Основное содержание диссертации изложено в следующих публикациях

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК

- 1.Козявин, А.А. Вибродиагностика поршневых колец методом идентификации упруго-диссипативных параметров [Текст] / А.А. Козявин, Б.В. Лушников, А.С. Яцун // Известия ВУЗов. Машиностроение. - 2007. - № 4. - С. 26-33.

- Статьи и материалы конференций

- 2.Сребровский, А.М. Эффективность предпусковой задержки топлива [Текст] / А.М. Сребровский, А.А. Козявин // Техника в сельском хозяйстве. - № 11. – М., 1993. - С. 54-57.

- 3. Козявин, А.А. Методы определения упругих свойств поршневых колец [Текст] / А.А. Козявин, А.Н. Рукавицын // Вибрационные машины и технологии: Сб. науч. тр. - Курск, 2005. - С. 27-30.

- 4.Козявин, А.А. Виброакустическая диагностика машин [Текст] / А.А. Козявин, Т.В. Николаенко // Вибрационные машины и технологии: Сб. науч. тр. - Курск, 2005. - С. 30-36.

- 5. Козявин, А.А. Вибрационная диагностика поршневых колец двигателя [Текст] / А.А. Козявин, А.С. Яцун // Сборник научно-технических трудов. - Ковров, 2007. - С. 133-142.

- 6. Козявин, А.А. Вибродиагностика поршневых колец [Текст] / А.А. Козявин, Б.В. Лушников, А.С. Яцун // 9-я Международная практическая конференция-выставка «Технологии ремонта, восстановления и упрочнения деталей машин, механизмов, оборудования, инструмента и технологической оснастки». - С.-Петербург, 2007. - С. 89-94.

- 7. Козявин, А.А. Определение упруго-диссипативных параметров поршневых колец методом вибродиагностики [Текст] / А.А. Козявин, С.Ф. Яцун, В.Я. Мищенко // Известия Курского государственного технического университета. - 2007. - С. 11-20.

- 8. Козявин, А.А. Бракованная техника не пройдет [Текст] / А.А. Козявин // Сельский механизатор. - М., 2007. - № 1. - С. 36.

- 9. Патент на изобретение. Устройство для диагностики поршневых колец [Текст] / А.А. Козявин, В.Я. Мищенко, А.С. Яцун; положительное решение о заявке № 2007119904122 от 28.05.2007.

ИД № 06430 от 10.12.01

Подписано в печать 05.10.07. Формат 60х84 1/16.

Печатных листов 1,0. Тираж 100 экз. заказ ____.

Курский государственный технический университет

Издательско-полиграфический центр

Курского государственного технического университета

305040, Курск, ул. 50 лет Октября, 94